## 封-2 招标控制价
封-2 | 暖通 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 814,745.53
|  | (大写): | 捌拾壹万肆仟柒佰肆拾伍元伍角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 32695.91
(大写): |  |  |  | 叁万贰仟陆佰玖拾伍元玖角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 587888.9
1.1 | C暖通 | 587888.9
2 | 措施项目费 | 64057.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 32695.91
3 | 其他项目费 | 58788.89
4 | 规费 | 29404.65 |  | －
5 | 税金 | 74606.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 814,745.53
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 10630.84
2 | 施工组织措施项目 | 53426.19
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 32695.91
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3201.84
措施项目费合计=1+2 |  | 64057.03

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 10630.84
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 10630.84 | 10630.84
本页小计 | [7 empty] | 10630.84
合 计 | [7 empty] | 10630.84

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 17528.44
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 32695.91
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 3201.84
合 计 |  |  |  |  | 53426.19
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 58788.89 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 58788.89
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 58788.89
合 计 |  |  | 58788.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 29404.65
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 74606.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 66612.55
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7993.51
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 104010.71

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：暖通 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：暖通 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：暖通 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | CY | 柴油 |  | kg | 72.1623 | 5.64 | 7.88 |  | 2.24 | 161.64
2 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 47.7809 | 5.64 | 7.88 |  | 2.24 | 107.03
3 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 15.1936 | 3.64 | 9.38 |  | 5.74 | 87.21
4 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 77.3725 | 120 | 126 |  | 6 | 464.24
5 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 3.332 | 120 | 126 |  | 6 | 19.99
6 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 730.2811 | 125 | 130 |  | 5 | 3651.41
7 | 000500050@1 | 通风综合工 |  | 工日 | 3.4056 | 125 | 130 |  | 5 | 17.03
8 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 344.9734 | 125 | 130 |  | 5 | 1724.87
9 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 75.8345 | 125 | 132 |  | 7 | 530.84
10 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 79.163 | 125 | 132 |  | 7 | 554.14
11 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 23.1902 | 125 | 132 |  | 7 | 162.33
12 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 5.141 | 135 | 140 |  | 5 | 25.71
13 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 0.726 | 135 | 140 |  | 5 | 3.63
| 合 计 | [8 empty] | 7510.07

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 扁钢 | 216.1989 | kg | 3.12 | 674.54
2 | 型钢 | 1050 | kg | 3.37 | 3538.5
3 | 圆钢 | 165.5481 | kg | 3.37 | 557.9
4 | 槽钢 | 3626.2072 | kg | 3.37 | 12220.32
5 | 角钢 | 8071.7269 | kg | 3.39 | 27363.15
6 | 角钢 | 42.8828 | kg | 3.39 | 145.37
7 | 角钢 | 45.3084 | kg | 3.39 | 153.6
8 | 圆钢 | 159.8174 | kg | 3.56 | 568.95
9 | 贴缝胶带 | 65.1015 | 卷 | 7.72 | 502.58
10 | 胶粘剂 | 225.0895 | kg | 11.15 | 2509.75
11 | 酚醛调和漆 | 93.2938 | kg | 12.69 | 1183.9
12 | 钢管焊接管件 | 5.6 | 个 | 13.09 | 73.3
13 | 环氧铁红车间底漆 | 154.6012 | kg | 17.79 | 2750.36
14 | 钢管焊接管件 | 0.67 | 个 | 19.75 | 13.23
15 | 环氧富锌底漆 | 95.9594 | kg | 21.25 | 2039.14
16 | 镀锌钢板 | 850.3933 | m2 | 24.96 | 21225.82
17 | 压力表 | 1 | 套 | 25 | 25
18 | 铝粉环氧防腐面漆 | 106.6215 | kg | 28 | 2985.4
19 | 碳钢平焊法兰 | 14 | 片 | 29.82 | 417.48
20 | 无缝钢管 | 162.4 | m | 31.21 | 5068.5
21 | 镀锌钢板 | 423.5408 | m2 | 32.51 | 13769.31
22 | 压力表 | 1 | 套 | 33 | 33
23 | 温度计 | 2 | 套 | 34.07 | 68.14
24 | 温度计 | 2 | 套 | 34.07 | 68.14
25 | 带调节阀散流器 | 53 | 个 | 36.88 | 1954.64
26 | 铝皮 | 2042.592 | m2 | 37.19 | 75964
27 | 镀锌钢板 | 1008.5866 | m2 | 38.85 | 39183.59
28 | 无缝钢管 | 10 | m | 45.65 | 456.5
29 | 碳钢平焊法兰 | 14 | 片 | 48.53 | 679.42
30 | 镀锌钢板 | 96.6998 | m2 | 48.77 | 4716.05
31 | 防火软接 | 5.06 | m2 | 53 | 268.18
32 | 无缝钢管 | 16 | m | 64.06 | 1024.96
33 | 钢管焊接管件 | 1.072 | 个 | 67.15 | 71.98
34 | 带调节阀散流器 | 1 | 个 | 69.17 | 69.17
35 | 球阀 | 4.04 | 个 | 69.96 | 282.64
36 | 碳钢平焊法兰 | 2 | 片 | 72.76 | 145.52
37 | 带调节阀(过滤器)百叶风口 | 30 | 个 | 155.2 | 4656
38 | 密闭手动多叶调节阀 | 6 | 个 | 168.47 | 1010.82
39 | 闸阀 | 6 | 个 | 219.51 | 1317.06
40 | 密闭手动多叶调节阀 | 26 | 个 | 284.81 | 7405.06
41 | 闸阀 | 6 | 个 | 370.88 | 2225.28
42 | 带调节阀(过滤器)百叶风口 | 1 | 个 | 414 | 414
43 | 带调节阀(过滤器)百叶风口 | 1 | 个 | 414 | 414
44 | 门铰型回风口 | 9 | 个 | 418.5 | 3766.5
45 | Y型过滤器 | 1 | 个 | 437.57 | 437.57
未计价材料表
工程名称:暖通 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
46 | 密闭手动多叶调节阀 | 1 | 个 | 488.7 | 488.7
47 | 密闭电动多叶调节阀 | 1 | 个 | 500.17 | 500.17
48 | 比例积分电动调节阀 | 2.02 | 套 | 538.76 | 1088.3
49 | 密闭手动多叶调节阀 | 2 | 个 | 562.5 | 1125
50 | 密闭电动多叶调节阀 | 1 | 个 | 581.9 | 581.9
51 | 70℃防火阀(常开) | 1 | 个 | 649.55 | 649.55
52 | 70℃防火阀(常开) | 1 | 个 | 727.96 | 727.96
53 | Y型过滤器 | 1 | 个 | 738.21 | 738.21
54 | 比例积分电动调节阀 | 2.02 | 套 | 1132.04 | 2286.72
55 | 橡塑保温板 | 45.954 | m3 | 1150.44 | 52867.32
| 合 计 |  |  |  | 305472.15

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 人工费调整 | 元 | 5458.42 | 1 |  | 5458.42
2 | 通风综合工 | 工日 | 730.28 | 130 |  | 94936.54
3 | 通风综合工 | 工日 | 3.41 | 130 |  | 442.73
4 | 绝热综合工 | 工日 | 344.97 | 130 |  | 44846.54
5 | 油漆综合工 | 工日 | 75.83 | 132 |  | 10010.15
6 | 管工综合工 | 工日 | 79.16 | 132 |  | 10449.52
7 | 安装综合工 | 工日 | 23.19 | 132 |  | 3061.11
8 | 智能化综合工 | 工日 | 5.14 | 140 |  | 719.74
9 | 仪器仪表综合工 | 工日 | 0.73 | 140 |  | 101.64
| 小计 |  |  |  |  | 170026.39
二 | 材料
1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 套 | 4 | 0.17 |  | 0.68
2 | 砂纸 | 张 | 0.17 | 0.26 |  | 0.04
3 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 9.65 | 0.29 |  | 2.8
4 | 水泥32.5R | kg | 253.87 | 0.31 |  | 78.7
5 | 位号牌 | 个 | 6 | 0.43 |  | 2.58
6 | 自攻螺钉M4×12 | 10个 | 57.41 | 0.5 |  | 28.7
7 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 10个 | 2961.76 | 0.53 |  | 1569.73
8 | 木螺钉M4×65以下 | 10个 | 79.46 | 0.66 |  | 52.44
9 | 电 | kW·h | 397.64 | 0.7 |  | 278.35
10 | 其他材料费 | 元 | 212.15 | 1 |  | 212.15
11 | 检验材料费 | 元 | 0.52 | 1 |  | 0.52
12 | 材料费调整 | 元 | 10134.6 | 1 |  | 10134.6
13 | 半圆头螺栓带螺母M5×15 | 10套 | 7.49 | 1.11 |  | 8.31
14 | 钻头φ3 | 个 | 340.43 | 1.11 |  | 377.88
15 | 固定卡子1.5×32 | 套 | 2 | 1.28 |  | 2.56
16 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80 | 套 | 57.68 | 1.31 |  | 75.56
17 | 膨胀螺栓M12 | 套 | 251.89 | 1.54 |  | 387.92
18 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 13.94 | 1.93 |  | 26.91
19 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×85~140 | 套 | 57.68 | 2.01 |  | 115.94
20 | 橡胶软管DN20 | m | 0.17 | 2.13 |  | 0.36
21 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100 | 套 | 70.04 | 2.21 |  | 154.79
22 | 六角螺栓带螺母M8×30~50 | 10套 | 770.56 | 2.5 |  | 1926.4
23 | 精制六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 57.68 | 2.74 |  | 158.04
24 | 角钢综合 | kg | 0.31 | 2.78 |  | 0.85
25 | 角钢60 | kg | 176.74 | 2.78 |  | 491.33
26 | 角钢60 | kg | 80.65 | 2.78 |  | 224.21
27 | 焊接钢管DN20 | m | 0.4 | 2.85 |  | 1.13
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | 钢丝刷子 | 把 | 8 | 2.97 |  | 23.75
29 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 7.6 | 3.08 |  | 23.4
30 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 0.17 | 3.08 |  | 0.53
31 | 扁钢59以内 | kg | 45.43 | 3.26 |  | 148.1
32 | 氧气 | m3 | 75.33 | 3.26 |  | 245.58
33 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 4.04 | 3.42 |  | 13.82
34 | 镀锌角钢60以内 | kg | 285.88 | 3.8 |  | 1086.34
35 | 洗涤剂 | kg | 65.39 | 3.92 |  | 256.34
36 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 104.57 | 4.19 |  | 438.13
37 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0.26 | 4.19 |  | 1.11
38 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 52.75 | 4.19 |  | 221.02
39 | 膨胀螺栓M12 | kg | 28.23 | 4.27 |  | 120.54
40 | 破布一级 | kg | 19.99 | 4.4 |  | 87.96
41 | 水 | m3 | 8.78 | 4.42 |  | 38.82
42 | 铁铆钉 | kg | 44.91 | 4.43 |  | 198.95
43 | 六角螺栓带螺母M8×75以下 | 10套 | 73.9 | 4.6 |  | 339.94
44 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.15 | 4.63 |  | 0.7
45 | 电焊条L-60φ3.2 | kg | 2.7 | 4.7 |  | 12.69
46 | 输水软管φ25 | m | 0.29 | 5.13 |  | 1.49
47 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.35 | 5.3 |  | 1.83
48 | 橡胶板1~3 | kg | 231.06 | 5.81 |  | 1342.48
49 | 黑玛钢六角内接头DN40 | 个 | 3.23 | 5.84 |  | 18.87
50 | 精制六角螺栓 | kg | 44.69 | 6.79 |  | 303.44
51 | 镀锌铆钉M4 | kg | 0.84 | 6.97 |  | 5.87
52 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 0.59 | 7.79 |  | 4.59
53 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 8.19 |  | 4.1
54 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 12.4 | 8.72 |  | 108.11
55 | 溶剂汽油200# | kg | 15.19 | 9.38 |  | 142.52
56 | 塑料打包带 | kg | 0.84 | 11.32 |  | 9.53
57 | 乙炔气 | kg | 14.89 | 12.01 |  | 178.85
58 | 白绸 | m2 | 1.68 | 12.82 |  | 21.58
59 | 密封胶KS型 | kg | 21.88 | 13.16 |  | 287.96
60 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 7.18 | 13.25 |  | 95.12
61 | 乙炔气 | m3 | 10.94 | 14.31 |  | 156.5
62 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 10.81 | 14.44 |  | 156.1
63 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.29 | 16.23 |  | 4.71
64 | 清油 | kg | 34.65 | 16.51 |  | 572.1
65 | 圆形钢丝轮φ100 | 片 | 26.26 | 17.09 |  | 448.71
66 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.11 | 21.17 |  | 2.4
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
67 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.35 | 21.37 |  | 7.39
68 | 特细砂 | t | 0.69 | 63.11 |  | 43.65
69 | 混凝土C15 | m3 | 0.15 | 247.57 |  | 37.14
| 小计 |  |  |  |  | 23526.24
三 | 机械
1 | 电 | kW·h | 7445.99 | 0.7 |  | 5212.19
2 | 电 | kW·h | 7.3 | 0.7 |  | 5.11
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1083.85 | 1 |  | 1083.85
4 | 动力费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 检修费 | 元 | 576.39 | 1 |  | 576.39
6 | 校验费 | 元 | 0.26 | 1 |  | 0.26
7 | 其他费用 | 元 | 56.73 | 1 |  | 56.73
8 | 维护费 | 元 | 843.64 | 1 |  | 843.64
9 | 折旧费 | 元 | 2792.29 | 1 |  | 2792.29
10 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 69.94 | 4.15 |  | 290.25
11 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 0.63 | 4.15 |  | 2.63
12 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 0.1 | 5.58 |  | 0.56
13 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 9.58 | 6.66 |  | 63.8
14 | 柴油 | kg | 72.16 | 7.88 |  | 568.64
15 | 柴油 | kg | 47.78 | 7.88 |  | 376.51
16 | 立式钻床钻孔直径(mm)35小 | 台班 | 17.53 | 10.72 |  | 187.94
17 | 咬口机板厚(mm)1.5小 | 台班 | 5.03 | 16.52 |  | 83.1
18 | 扳边机厚度×宽度(mm×mm)2×1500小 | 台班 | 6.81 | 16.98 |  | 115.61
19 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.8 | 17.75 |  | 14.18
20 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 0.08 | 21.58 |  | 1.81
21 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.86 | 26.74 |  | 23.03
22 | 折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小 | 台班 | 5.02 | 31.65 |  | 158.79
23 | 法兰卷圆机L40×4小 | 台班 | 0.22 | 33.53 |  | 7.47
24 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.05 | 33.93 |  | 1.64
25 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 0.86 | 46.57 |  | 40.12
26 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 19.47 | 58.56 |  | 1140.3
27 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.08 | 58.56 |  | 4.64
28 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 41.7 | 75.6 |  | 3152.38
29 | 标准压力发生器量程:0~200kPa | 台班 | 0.01 | 75.88 |  | 0.61
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
30 | 电动弯管机管径(mm)108中 | 台班 | 0.24 | 77.57 |  | 18.62
31 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.6 | 85.07 |  | 51.04
32 | 手动液压叉车中 | 台班 | 0.4 | 115.38 |  | 46.15
33 | 机上人工 | 工日 | 77.37 | 126 |  | 9748.94
34 | 机上人工 | 工日 | 3.33 | 126 |  | 419.83
35 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 | 台班 | 29.02 | 187.4 |  | 5438.67
36 | 卷板机板厚×宽度(mm×mm)2×1600小 | 台班 | 0.01 | 216.79 |  | 2.84
37 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中 | 台班 | 5.87 | 224.56 |  | 1318.59
38 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大 | 台班 | 20.43 | 314.63 |  | 6426.6
39 | 平台作业升降车提升高度(m)9中 | 台班 | 0.25 | 337.79 |  | 84.45
40 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 0.4 | 450.53 |  | 177.96
41 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.38 | 483.08 |  | 184.05
42 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 1.69 | 784.01 |  | 1323.25
43 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 1.33 | 993.33 |  | 1323.91
| 小计 |  |  |  |  | 21684.39
四 | 主材
1 | 扁钢59以内 | kg | 216.2 | 3.12 |  | 674.54
2 | 型钢综合 | kg | 1050 | 3.37 |  | 3538.5
3 | 圆钢Φ10-14 | kg | 165.55 | 3.37 |  | 557.9
4 | 槽钢5#-16# | kg | 3626.21 | 3.37 |  | 12220.32
5 | 角钢L40-50 | kg | 8071.73 | 3.39 |  | 27363.15
6 | 角钢60 | kg | 42.88 | 3.39 |  | 145.37
7 | 角钢63 | kg | 45.31 | 3.39 |  | 153.6
8 | 圆钢φ5.5~9 | kg | 159.82 | 3.56 |  | 568.95
9 | 贴缝胶带9m | 卷 | 65.1 | 7.72 |  | 502.58
10 | 胶粘剂 | kg | 225.09 | 11.15 |  | 2509.75
11 | 酚醛调和漆 | kg | 93.29 | 12.69 |  | 1183.9
12 | 钢管焊接管件DN100 | 个 | 5.6 | 13.09 |  | 73.3
13 | 环氧铁红车间底漆 | kg | 154.6 | 17.79 |  | 2750.36
14 | 钢管焊接管件DN150 | 个 | 0.67 | 19.75 |  | 13.23
15 | 环氧富锌底漆 | kg | 95.96 | 21.25 |  | 2039.14
16 | 镀锌钢板δ=0.75 | m2 | 850.39 | 24.96 |  | 21225.82
17 | 压力表DN100 | 套 | 1 | 25 |  | 25
18 | 铝粉环氧防腐面漆 | kg | 106.62 | 28 |  | 2985.4
19 | 碳钢平焊法兰DN100 PN16 | 片 | 14 | 29.82 |  | 417.48
20 | 无缝钢管Ф108*3 20# | m | 162.4 | 31.21 |  | 5068.5
21 | 镀锌钢板δ=1 | m2 | 423.54 | 32.51 |  | 13769.31
22 | 压力表DN150 | 套 | 1 | 33 |  | 33
23 | 温度计DN150 -10~100℃ | 套 | 2 | 34.07 |  | 68.14
24 | 温度计DN100 -10~100℃ | 套 | 2 | 34.07 |  | 68.14
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
25 | 带调节阀散流器400*400 | 个 | 53 | 36.88 |  | 1954.64
26 | 铝皮0.5 | m2 | 2042.59 | 37.19 |  | 75964
27 | 镀锌钢板δ=1.2 | m2 | 1008.59 | 38.85 |  | 39183.59
28 | 无缝钢管Ф159*3 20# | m | 10 | 45.65 |  | 456.5
29 | 碳钢平焊法兰DN150 PN16 | 片 | 14 | 48.53 |  | 679.42
30 | 镀锌钢板δ=1.5 | m2 | 96.7 | 48.77 |  | 4716.05
31 | 防火软接 | m2 | 5.06 | 53 |  | 268.18
32 | 无缝钢管Ф219*3 20# | m | 16 | 64.06 |  | 1024.96
33 | 钢管焊接管件DN200 | 个 | 1.07 | 67.15 |  | 71.98
34 | 带调节阀散流器500*500 | 个 | 1 | 69.17 |  | 69.17
35 | 球阀DN32 Q11F-16T | 个 | 4.04 | 69.96 |  | 282.64
36 | 碳钢平焊法兰DN200 PN16 | 片 | 2 | 72.76 |  | 145.52
37 | 带调节阀(过滤器)百叶风口800*600 | 个 | 30 | 155.2 |  | 4656
38 | 密闭手动多叶调节阀650*200 | 个 | 6 | 168.47 |  | 1010.82
39 | 闸阀DN100 Z41H-16P | 个 | 6 | 219.51 |  | 1317.06
40 | 密闭手动多叶调节阀800*320 | 个 | 26 | 284.81 |  | 7405.06
41 | 闸阀DN150 Z41H-16P | 个 | 6 | 370.88 |  | 2225.28
42 | 带调节阀(过滤器)百叶风口1500*1000 | 个 | 1 | 414 |  | 414
43 | 带调节阀(过滤器)百叶风口1000*1000 | 个 | 1 | 414 |  | 414
44 | 门铰型回风口1500*1000 | 个 | 9 | 418.5 |  | 3766.5
45 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1 | 437.57 |  | 437.57
46 | 密闭手动多叶调节阀1800*500 | 个 | 1 | 488.7 |  | 488.7
47 | 密闭电动多叶调节阀1000*1000 | 个 | 1 | 500.17 |  | 500.17
48 | 比例积分电动调节阀DN100 DC24v | 套 | 2.02 | 538.76 |  | 1088.3
49 | 密闭手动多叶调节阀1800*630 | 个 | 2 | 562.5 |  | 1125
50 | 密闭电动多叶调节阀1500*1000 | 个 | 1 | 581.9 |  | 581.9
51 | 70℃防火阀(常开)2200*900 | 个 | 1 | 649.55 |  | 649.55
52 | 70℃防火阀(常开)2500*900 | 个 | 1 | 727.96 |  | 727.96
53 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 738.21 |  | 738.21
54 | 比例积分电动调节阀DN150 DC24v | 套 | 2.02 | 1132.04 |  | 2286.72
55 | 橡塑保温板30mm B1 | m3 | 45.95 | 1150.44 |  | 52867.32
| 小计 |  |  |  |  | 305472.15
| 合计 |  |  |  |  | 520709.17
第 5 页 共 5 页