## 封-2 招标控制价
封-2 | 工艺管道 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,198,891.41
|  | (大写): | 壹佰壹拾玖万捌仟捌佰玖拾壹元肆角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 49969.18
(大写): |  |  |  | 肆万玖仟玖佰陆拾玖元壹角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 842190.67
1.1 | C热风管 | 540807.13
1.2 | 工艺管 | 301383.54
2 | 措施项目费 | 98302.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 49969.18
3 | 其他项目费 | 104219.07 |  | 20000
4 | 规费 | 44560.51 |  | －
5 | 税金 | 109618.66 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,198,891.41 |  | 20000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 18155.95
2 | 施工组织措施项目 | 80146.55
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 49969.18
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 4802.63
措施项目费合计=1+2 |  | 98302.5

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 热风管
1 | 030801006001 | 不锈钢管DN600 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:DN600 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 26.17 |  | 202.16 | 5290.53
本页小计 | [7 empty] | 5290.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030801006002 | 不锈钢管DN800 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:DN800 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 14.7 |  | 274.37 | 4033.24
本页小计 | [7 empty] | 4033.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030801006003 | 不锈钢管DN1000 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:DN1000 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 23.07 |  | 348.28 | 8034.82
本页小计 | [7 empty] | 8034.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030801006004 | 不锈钢管DN1200 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:DN1200 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 125.92 |  | 425.11 | 53529.85
本页小计 | [7 empty] | 53529.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030801006005 | 不锈钢管DN1600 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:DN1600 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 125.92 |  | 524.71 | 66071.48
6 | 030804004001 | 低压不锈钢管件 DN600 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管件 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN600 4.焊接方法:综合考虑 5.补强圈材质、规格:综合考虑 6.充氩保护方式、部位:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 6 |  | 852.11 | 5112.66
本页小计 | [7 empty] | 71184.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030804004002 | 低压不锈钢管件 DN800 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管件 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN800 4.焊接方法:综合考虑 5.补强圈材质、规格:综合考虑 6.充氩保护方式、部位:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4 |  | 1213.64 | 4854.56
8 | 030804004003 | 低压不锈钢管件 DN1000 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管件 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN1000 4.焊接方法:综合考虑 5.补强圈材质、规格:综合考虑 6.充氩保护方式、部位:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 5 |  | 1519.12 | 7595.6
本页小计 | [7 empty] | 12450.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030804004004 | 低压不锈钢管件 DN1200 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管件 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN1200 4.焊接方法:综合考虑 5.补强圈材质、规格:综合考虑 6.充氩保护方式、部位:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 11 |  | 1844.85 | 20293.35
10 | 030804004005 | 低压不锈钢管件 DN1600 | [项目特征] 1.名称:不锈钢管件 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN1600 4.焊接方法:综合考虑 5.补强圈材质、规格:综合考虑 6.充氩保护方式、部位:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 10 |  | 2322.73 | 23227.3
本页小计 | [7 empty] | 43520.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.名称:不锈钢法兰 2.材质:304不锈钢 3.结构形式:综合考虑 4.型号、规格:DN1200 5.连接形式:综合考虑 6.焊接方法:综合考虑 7.充氩保护方式、部位:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 | 片 | 9 |  | 1617.6 | 14558.4
12 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.名称:不锈钢法兰 2.材质:304不锈钢 3.结构形式:综合考虑 4.型号、规格:DN1600 5.连接形式:综合考虑 6.焊接方法:综合考虑 7.充氩保护方式、部位:综合考虑 8.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 | 片 | 1 |  | 3288.01 | 3288.01
本页小计 | [7 empty] | 17846.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030302002001 | 检修人孔安装 | [项目特征] 1.名称:检修人孔 2.构造形式:综合考虑 3.规格:600*500 4.压力试验设计要求:满足相关施工规范及设计要求 5.清洗地、脱脂、钝化设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 7.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.吊耳制作、安装 3.压力试验 4.清洗、脱脂、钝化 5.灌浆 | 个 | 14 |  | 874.45 | 12242.3
14 | 030807003004 | 橡胶软连接 DN1600 PN16 | [项目特征] 1.名称:软连接 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN1600 PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:综合考虑 6.安装高度:综合考虑 7.附件及其材质、规格:含螺栓、螺母，材质、规格均综合考虑 8.垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 9.供货方式:甲供 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4 |  | 4856.77 | 19427.08
本页小计 | [7 empty] | 31669.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031208002001 | 热风管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:岩棉卷毡 2.绝热厚度:150mm 3.管道外径:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 255.58 |  | 602.08 | 153879.61
16 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | [项目特征] 1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm 3.结构形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | m2 | 1836.21 |  | 75.9 | 139368.34
工艺管
1 | 030801006006 | 不锈钢管φ18*3 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:φ18*3，304 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 105.5 |  | 40.03 | 4223.17
本页小计 | [7 empty] | 297471.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030801006007 | 不锈钢管φ32*3 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:φ32*3，304 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 84.48 |  | 62.47 | 5277.47
3 | 030801006008 | 不锈钢管φ38*3 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:φ38*3，304 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 135.92 |  | 72.47 | 9850.12
本页小计 | [7 empty] | 15127.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030801006009 | 不锈钢管φ45*3 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:φ45*3，304 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 47.34 |  | 85.23 | 4034.79
5 | 030801006010 | 不锈钢管φ57*3 | [项目特征] 1.材质:不锈钢无缝钢管 2.规格:φ57*3，304 3.输送介质:综合考虑 4.焊接方法:综合考虑 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 7.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.焊口充氩保护 3.压力试验 4.吹扫、清洗 5.脱脂 | m | 392.69 |  | 104.84 | 41169.62
本页小计 | [7 empty] | 45204.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030801001001 | 低压碳钢管φ18*3 | [项目特征] 1.材质:无缝碳钢管20# 2.规格:φ18*3，20# 3.输送介质:综合考虑 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 | m | 12.93 |  | 22.05 | 285.11
7 | 030801001002 | 低压碳钢管φ38*3 | [项目特征] 1.材质:无缝碳钢管20# 2.规格:φ38*3，20# 3.输送介质:综合考虑 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 | m | 28.86 |  | 32.11 | 926.69
本页小计 | [7 empty] | 1211.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030801001003 | 低压碳钢管φ45*3 | [项目特征] 1.材质:无缝碳钢管20# 2.规格:φ45*3，20# 3.输送介质:综合考虑 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 | m | 51.08 |  | 32.51 | 1660.61
9 | 030801001004 | 低压碳钢管φ57*3 | [项目特征] 1.材质:无缝碳钢管20# 2.规格:φ57*3，20# 3.输送介质:综合考虑 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 | m | 286.39 |  | 37.45 | 10725.31
本页小计 | [7 empty] | 12385.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030801001005 | 低压碳钢管φ76*3 | [项目特征] 1.材质:无缝碳钢管20# 2.规格:φ76*3，20# 3.输送介质:综合考虑 4.连接形式、焊接方法:综合考虑 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 | m | 201.63 |  | 45.87 | 9248.77
11 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN15*3，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 10 |  | 34.98 | 349.8
本页小计 | [7 empty] | 9598.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN25×3，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 8 |  | 56.86 | 454.88
13 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:三通 2.规格:DN25×15，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2 |  | 66.83 | 133.66
本页小计 | [7 empty] | 588.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN32×3，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 15 |  | 88.03 | 1320.45
15 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN40×3，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4 |  | 109.48 | 437.92
本页小计 | [7 empty] | 1758.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN50×3，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 58 |  | 149.13 | 8649.54
17 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:异径管 2.规格:DN50×25，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2 |  | 149.13 | 298.26
本页小计 | [7 empty] | 8947.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | [项目特征] 1.材质:三通 2.规格:DN50×40，304 3.焊接方法:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.管件焊口充氩保护 3.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2 |  | 190.26 | 380.52
19 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN20×3，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2 |  | 23.89 | 47.78
本页小计 | [7 empty] | 428.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN32×3，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4 |  | 40.79 | 163.16
21 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN40×3，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 4 |  | 46.82 | 187.28
本页小计 | [7 empty] | 350.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:异径管 2.规格:DN40×25，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 2 |  | 46.82 | 93.64
23 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN50×3，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 11 |  | 55.97 | 615.67
本页小计 | [7 empty] | 709.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | [项目特征] 1.材质:90°弯头 2.规格:DN65×3，20# 3.连接方式:综合考虑 4.补强圈材质、规格:满足相关施工规范及设计要求 5.焊接方式:满足相关施工规范及设计要求 6.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.三通补强圈制作、安装 | 个 | 9 |  | 74.21 | 667.89
25 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | [项目特征] 1.名称:螺纹球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 12 |  | 55.49 | 665.88
26 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | [项目特征] 1.名称:螺纹球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 1 |  | 104.74 | 104.74
本页小计 | [7 empty] | 1438.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:法兰球阀 2.材质:20# 3.型号、规格:Q41F-16C RF，PN16,DN50 4.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4 |  | 229.52 | 918.08
28 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:法兰球阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 4 |  | 291.7 | 1166.8
29 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | [项目特征] 1.名称:法兰球阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:Q41F-16C RF，PN16,DN65 4.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 3 |  | 316.45 | 949.35
本页小计 | [7 empty] | 3034.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.结构形式:带颈平焊法兰 3.型号、规格:PN16,DN50(SO/RF) 4.连接形式:综合考虑 5.焊接方法:满足相关施工规范及设计要求 6.附件及其材质、规格:含螺栓、螺母，材质、规格综合考虑 7.安装高度:综合考虑 8.垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 | 副 | 4 |  | 101.04 | 404.16
31 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.结构形式:综合考虑 3.型号、规格:PN16,DN50，304 4.连接形式:综合考虑 5.焊接方法:满足相关施工规范及设计要求 6.充氩保护方式、部位:满足相关施工规范及设计要求 7.附件及其材质、规格:含螺栓、螺母，材质、规格综合考虑 8.安装高度:综合考虑 9.垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 3.焊口充氩保护 | 副 | 4 |  | 336.71 | 1346.84
本页小计 | [7 empty] | 1751
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | [项目特征] 1.材质:碳钢 2.结构形式:综合考虑 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:综合考虑 5.焊接方法:满足相关施工规范及设计要求 6.附件及其材质、规格:含螺栓、螺母，材质、规格综合考虑 7.安装高度:综合考虑 8.垫片:橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 | 副 | 3 |  | 113.95 | 341.85
33 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.材质:Q235B型材 3.管架形式:综合考虑 4.支吊架衬垫材质:满足设计及规范要求 5.减震器形式及做法:满足设计及规范要求 6.其他:适用于单件重量小于100kg以下 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 10000 |  | 16.91 | 169100
本页小计 | [7 empty] | 169441.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:环氧铁红车间底漆、环氧富锌底漆、铝粉环氧防腐面漆 3.结构类型:型材 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷遍数、漆膜厚度:环氧铁红车间底漆1遍、环氧富锌底漆1遍、铝粉环氧防腐面漆2遍，厚度综合考虑 5.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 10000 |  | 2.23 | 22300
35 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:环氧铁红车间底漆、环氧富锌底漆、铝粉环氧防腐面漆 3.结构类型:碳钢管道 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷遍数、漆膜厚度:环氧铁红车间底漆1遍、环氧富锌底漆1遍、铝粉环氧防腐面漆2遍，厚度综合考虑 5.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 110.87 |  | 26.01 | 2883.73
本页小计 | [7 empty] | 25183.73
合 计 | [7 empty] | 842190.67

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 18155.95
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 18155.95 | 18155.95
本页小计 | [7 empty] | 18155.95
合 计 | [7 empty] | 18155.95

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：工艺管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.25 | 25374.74
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 49969.18
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 4802.63
合 计 |  |  |  |  | 80146.55
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 84219.07 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 20000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 20000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 104219.07
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：工艺管道 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 84219.07
合 计 |  |  | 84219.07 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 非标件制作安装 |  | 20000
合 计 |  |  | 20000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：工艺管道 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 44560.51
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 109618.66
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 97873.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 11744.86
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 154179.17

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：工艺管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
1 | 不锈钢板卷管 DN1600 | m | 115.7583
2 | 不锈钢板卷管 DN800 | m | 13.5137
3 | 不锈钢板卷管 DN600 | m | 24.0581
4 | 不锈钢板卷管 DN1000 | m | 21.2083
5 | 不锈钢板卷管 DN1200 | m | 115.7583
6 | 橡胶软接头 DN1600 | 个 | 4
7 | 球阀 Q11F-16P DN32 PN1.6MPa | 个 | 1 | 39.87
8 | 球阀碳钢 QF11-16P DN15 PN1.6MPa | 个 | 12 | 12.79
9 | 球阀 Q41F-16，DN50 PN1.6MPa | 个 | 4 | 168
10 | 球阀 Q41F-16P，DN50 PN1.6MPa | 个 | 4 | 230.18
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：工艺管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：工艺管道 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 012901763 | 热轧厚钢板 | 30 | kg | 12.848 | 3.12 | 4.43 |  | 1.31 | 16.83
2 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 14.3935 | 3.64 | 9.38 |  | 5.74 | 82.62
3 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.9291 | 125 | 132 |  | 7 | 13.5
4 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 17.4 | 125 | 132 |  | 7 | 121.8
5 | CY | 柴油 |  | kg | 602.8175 | 5.64 | 7.88 |  | 2.24 | 1350.31
6 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 63.8848 | 125 | 132 |  | 7 | 447.19
7 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 155.7571 | 120 | 126 |  | 6 | 934.54
8 | 000500080 | 绝热综合工 |  | 工日 | 158.7152 | 125 | 130 |  | 5 | 793.58
9 | 000500080@1 | 绝热综合工 |  | 工日 | 235.5857 | 125 | 130 |  | 5 | 1177.93
10 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 477 | 125 | 132 |  | 7 | 3339
11 | 000500030 | 工业管道综合工 |  | 工日 | 914.6295 | 130 | 137 |  | 7 | 6402.41
| 合 计 | [8 empty] | 14679.71

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:工艺管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 主材费调整 | -0.1109 | 元 | 1 | -0.11
2 | 不锈钢板卷管 | 115.7583 | m
3 | 不锈钢板卷管 | 13.5137 | m
4 | 不锈钢板卷管 | 24.0581 | m
5 | 不锈钢板卷管 | 21.2083 | m
6 | 不锈钢板卷管 | 115.7583 | m
7 | 橡胶软接头 | 4 | 个
8 | 90°弯头90EL，20# | 2 | 个 | 4.61 | 9.22
9 | 90°弯头 | 2.02 | 个 | 7.1 | 14.34
10 | 六角螺栓 | 11 | 副 | 1.45 | 15.95
11 | 90°弯头90EL，20# | 4 | 个 | 4.61 | 18.44
12 | 球阀 | 1 | 个 | 39.87 | 39.87
13 | 90°弯头 | 4.04 | 个 | 9.95 | 40.2
14 | 90°弯头 | 9 | 个 | 6.11 | 54.99
15 | 异径管 | 11 | 个 | 5.36 | 58.96
16 | 三通 | 2.02 | 个 | 31.85 | 64.34
17 | 90°弯头 | 10.1 | 个 | 7.22 | 72.92
18 | 无缝碳钢管20# | 12.93 | m | 5.77 | 74.61
19 | 碳钢对焊法兰 | 6 | 片 | 16.61 | 99.66
20 | 带颈平焊法兰20# | 8 | 片 | 15.26 | 122.08
21 | 球阀碳钢 | 12 | 个 | 12.79 | 153.48
22 | 90°弯头 | 8.08 | 个 | 21.98 | 177.6
23 | 异径管 | 2 | 个 | 91.4 | 182.8
24 | 水 | 53.0257 | t | 3.98 | 211.04
25 | 环氧富锌底漆 | 10.8653 | kg | 21.25 | 230.89
26 | 90°弯头 | 4 | 个 | 60.95 | 243.8
27 | 三通 | 2 | 个 | 132.53 | 265.06
28 | 环氧铁红车间底漆 | 16.2979 | kg | 17.79 | 289.94
29 | 无缝碳钢管20# | 28.86 | m | 13.45 | 388.17
30 | 铝粉环氧防腐面漆 | 21.9523 | kg | 28 | 614.66
31 | 90°弯头 | 15.15 | 个 | 41.81 | 633.42
32 | 无缝碳钢管20# | 51.08 | m | 13.12 | 670.17
33 | 球阀 | 4 | 个 | 168 | 672
34 | 球阀 | 3 | 个 | 230.18 | 690.54
35 | 酚醛调和漆 | 70 | kg | 12.69 | 888.3
36 | 球阀 | 4 | 个 | 230.18 | 920.72
37 | 不锈钢平焊法兰 | 8 | 片 | 122.59 | 980.72
38 | 环氧富锌底漆 | 72 | kg | 21.25 | 1530
39 | 环氧铁红车间底漆 | 116 | kg | 17.79 | 2063.64
40 | 铝粉环氧防腐面漆 | 80 | kg | 28 | 2240
41 | 不锈钢管 | 97.5875 | m | 23.54 | 2297.21
42 | 不锈钢管 | 43.3445 | m | 65.92 | 2857.27
43 | 不锈钢管 | 78.144 | m | 45.51 | 3556.33
44 | 无缝碳钢管20# | 201.63 | m | 21.94 | 4423.76
45 | 无缝碳钢管20# | 286.39 | m | 16.9 | 4839.99
未计价材料表
工程名称:工艺管道 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
46 | 90°弯头 | 58 | 个 | 91.4 | 5301.2
47 | 不锈钢管 | 125.726 | m | 54.94 | 6907.39
48 | 不锈钢管 | 359.547 | m | 84.76 | 30475.2
49 | 型钢 | 10500 | kg | 3.37 | 35385
50 | 铝皮 | 2203.452 | m2 | 37.19 | 81946.38
51 | 岩棉毡 | 263.2474 | m3 | 442.48 | 116481.71
| 合 计 |  |  |  | 309203.86

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 1.93 | 132 |  | 254.64
2 | 安装综合工 | 工日 | 17.4 | 132 |  | 2296.8
3 | 设备综合工 | 工日 | 31.5 | 125 |  | 3937.68
4 | 人工费调整 | 元 | 5401.69 | 1 |  | 5401.69
5 | 油漆综合工 | 工日 | 63.88 | 132 |  | 8432.79
6 | 绝热综合工 | 工日 | 158.72 | 130 |  | 20632.98
7 | 绝热综合工 | 工日 | 235.59 | 130 |  | 30626.14
8 | 管工综合工 | 工日 | 477 | 132 |  | 62964
9 | 工业管道综合工 | 工日 | 914.63 | 137 |  | 125304.24
| 小计 |  |  |  |  | 259850.96
二 | 材料
1 | 六角螺栓带螺母M16×65 | 套 | 0.16 | 1.31 |  | 0.21
2 | 热轧厚钢板20 | kg | 0.33 | 3.12 |  | 1.04
3 | 六角螺栓带螺母M12×55 | 套 | 1.92 | 0.63 |  | 1.21
4 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 0.3 | 5.64 |  | 1.69
5 | 白铅油 | kg | 0.31 | 5.81 |  | 1.82
6 | 氢氟酸45% | kg | 0.31 | 7.78 |  | 2.44
7 | 六角螺栓带螺母M16×70 | 套 | 1.76 | 1.4 |  | 2.46
8 | 输水软管φ25 | m | 0.64 | 5.13 |  | 3.28
9 | 截止阀PN10 DN32 | 个 | 0.05 | 68.38 |  | 3.58
10 | 压力表补芯 | 个 | 0.56 | 8.97 |  | 5.02
11 | 机油综合 | kg | 1.75 | 4.7 |  | 8.23
12 | 温度计0~120℃ | 支 | 0.63 | 13.25 |  | 8.37
13 | 针形阀 | 个 | 0.32 | 27.35 |  | 8.64
14 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.56 | 16.23 |  | 9.09
15 | 磨头 | 个 | 1.9 | 4.96 |  | 9.44
16 | 压力表表弯 | 个 | 1.35 | 7.61 |  | 10.25
17 | 聚四氟乙烯带0.1×30 | m | 22.31 | 0.47 |  | 10.49
18 | 钢丝φ4.0 | kg | 5.41 | 2.56 |  | 13.84
19 | 飞溅净 | kg | 5.29 | 3.03 |  | 16.03
20 | 橡胶软管DN20 | m | 8.08 | 2.13 |  | 17.21
21 | 钢丝刷子 | 把 | 6 | 2.97 |  | 17.82
22 | 肥皂 | 块 | 8.63 | 2.14 |  | 18.46
23 | 硝酸 | kg | 2.35 | 9.23 |  | 21.71
24 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 89.63 | 0.29 |  | 25.99
25 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 18.51 | 1.93 |  | 35.73
26 | 水 | t | 9.01 | 4.42 |  | 39.82
27 | 压力表Y-100 0~6MPA | 块 | 0.56 | 72.65 |  | 40.68
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | 无缝钢管DN20 | m | 10.77 | 3.85 |  | 41.48
29 | 石棉橡胶板高压 0.5~8 | kg | 2.82 | 15.38 |  | 43.41
30 | 二硫化钼 | kg | 1.22 | 37.18 |  | 45.43
31 | 水 | m3 | 11.25 | 4.42 |  | 49.72
32 | 截止阀PN10 DN20 | 个 | 2.69 | 19.66 |  | 52.96
33 | 氢氧化钠(烧碱) | kg | 15.88 | 3.42 |  | 54.31
34 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 5.2 | 10.81 |  | 56.17
35 | 角钢综合 | kg | 20.22 | 2.78 |  | 56.2
36 | 法兰DN50 | 片 | 2.61 | 21.8 |  | 56.9
37 | 热轧厚钢板30 | kg | 12.85 | 4.43 |  | 56.92
38 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 27.64 | 2.52 |  | 69.64
39 | 破布一级 | kg | 17.22 | 4.4 |  | 75.76
40 | 压力表0~16MPA | 块 | 1.98 | 41.03 |  | 81.17
41 | 橡胶软管DN50 | m | 10.77 | 7.68 |  | 82.75
42 | 无缝钢管DN50 | m | 6.08 | 14.1 |  | 85.78
43 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 18.63 | 4.7 |  | 87.57
44 | 溶剂汽油200# | kg | 14.39 | 9.38 |  | 135.01
45 | 六角螺栓带螺母M42×180 | 套 | 3.84 | 37.8 |  | 145.15
46 | 耐酸石棉橡胶板(综合) | kg | 11.14 | 15.32 |  | 170.7
47 | 棉纱头 | kg | 21.49 | 8.19 |  | 175.98
48 | 截止阀PN10 DN50 | 个 | 2.56 | 111.11 |  | 284.14
49 | 丙酮 | kg | 56.33 | 5.13 |  | 288.97
50 | 六角螺栓综合 | 10套 | 63.77 | 4.7 |  | 299.71
51 | 酸洗膏 | kg | 92.73 | 3.79 |  | 351.45
52 | 圆形钢丝轮φ100 | 片 | 21.92 | 17.09 |  | 374.57
53 | 钻头φ3 | 个 | 367.24 | 1.11 |  | 407.64
54 | 特细砂 | t | 6.92 | 63.11 |  | 436.5
55 | 清油 | kg | 28.52 | 16.51 |  | 470.8
56 | 电 | kW·h | 760.27 | 0.7 |  | 532.19
57 | 水泥32.5R | kg | 2538.7 | 0.31 |  | 787
58 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 61.01 | 13.25 |  | 808.44
59 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 115.2 | 8.72 |  | 1004.54
60 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 539.78 | 1.93 |  | 1041.78
61 | 氧气 | m3 | 321.69 | 3.26 |  | 1048.7
62 | 膨胀螺栓M12 | kg | 282.3 | 4.27 |  | 1205.42
63 | 乙炔气 | kg | 107.21 | 12.01 |  | 1287.63
64 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 108.1 | 14.44 |  | 1560.96
65 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 517.55 | 3.08 |  | 1594.05
66 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 10个 | 3195.01 | 0.53 |  | 1693.35
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
67 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 527.5 | 4.19 |  | 2210.23
68 | 精制六角螺栓 | kg | 338.9 | 6.79 |  | 2301.13
69 | 镀锌铁丝综合 | kg | 996.76 | 3.08 |  | 3070.03
70 | 材料费调整 | 元 | 10029.94 | 1 |  | 10029.94
71 | 不锈钢焊条综合 | kg | 1020.34 | 33 |  | 33671.28
| 小计 |  |  |  |  | 68718.01
三 | 机械
1 | 机械费调整 | 元 | -0.17 | 1 |  | -0.17
2 | 卷板机板厚×宽度(mm×mm)20×2500中 | 台班 | 0.04 | 258.29 |  | 9.04
3 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.33 | 33.93 |  | 11.19
4 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)500小 | 台班 | 1.48 | 22.87 |  | 33.76
5 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 1.77 | 21.58 |  | 38.22
6 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 1.22 | 46.57 |  | 56.98
7 | 电焊条烘干箱容量(cm3)80×80×100小 | 台班 | 1.22 | 49.84 |  | 60.98
8 | 试压泵压力(Mpa)60小 | 台班 | 2.82 | 24.42 |  | 68.81
9 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 22.5 | 4.15 |  | 93.38
10 | 绕带机小 | 台班 | 3.92 | 24.53 |  | 96.26
11 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)10中 | 台班 | 0.3 | 363.27 |  | 109.78
12 | 扳边机厚度×宽度(mm×mm)2×1500小 | 台班 | 7.34 | 16.98 |  | 124.71
13 | 桥式起重机提升质量(t)15大 | 台班 | 0.64 | 280.31 |  | 180.13
14 | 其他费用 | 元 | 281.83 | 1 |  | 281.83
15 | 管子车床小 | 台班 | 2.52 | 191.87 |  | 483.7
16 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 21.35 | 26.74 |  | 570.87
17 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 96.73 | 6.66 |  | 644.21
18 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 1 | 993.33 |  | 993.33
19 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 12.2 | 89.62 |  | 1093.33
20 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)6中 | 台班 | 6.25 | 211.03 |  | 1319.55
21 | 检修费 | 元 | 2281.91 | 1 |  | 2281.91
22 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 5.87 | 559.99 |  | 3286.75
23 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)1小 | 台班 | 72.69 | 51.1 |  | 3714.55
24 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 5.87 | 784.01 |  | 4601.59
25 | 柴油 | kg | 602.82 | 7.88 |  | 4750.2
26 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大 | 台班 | 22.07 | 314.63 |  | 6942.41
27 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 15.51 | 450.53 |  | 6985.65
28 | 维护费 | 元 | 7021.32 | 1 |  | 7021.32
29 | 折旧费 | 元 | 9614.85 | 1 |  | 9614.85
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
30 | 安拆费及场外运费 | 元 | 10093.16 | 1 |  | 10093.16
31 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 | 台班 | 61.89 | 187.4 |  | 11597.29
32 | 等离子切割机电流(A)400小 | 台班 | 77.61 | 223.46 |  | 17343.04
33 | 机上人工 | 工日 | 155.76 | 126 |  | 19625.39
34 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 542.8 | 75.6 |  | 41035.65
35 | 电 | kW·h | 68318.93 | 0.7 |  | 47823.25
| 小计 |  |  |  |  | 101491.74
四 | 主材
1 | 主材费调整 | 元 | -0.11 | 1 |  | -0.11
2 | 不锈钢板卷管DN1600 | m | 115.76
3 | 不锈钢板卷管DN800 | m | 13.51
4 | 不锈钢板卷管DN600 | m | 24.06
5 | 不锈钢板卷管DN1000 | m | 21.21
6 | 不锈钢板卷管DN1200 | m | 115.76
7 | 橡胶软接头DN1600 | 个 | 4
8 | 90°弯头90EL，20#DN40×3，20# | 个 | 2 | 4.61 |  | 9.22
9 | 90°弯头DN20×3，20# | 个 | 2.02 | 7.1 |  | 14.34
10 | 六角螺栓综合 | 副 | 11 | 1.45 |  | 15.95
11 | 90°弯头90EL，20#DN40×3，20# | 个 | 4 | 4.61 |  | 18.44
12 | 球阀Q11F-16P DN32 PN1.6MPa | 个 | 1 | 39.87 |  | 39.87
13 | 90°弯头DN32×3，20# | 个 | 4.04 | 9.95 |  | 40.2
14 | 90°弯头DN65×3，20# | 个 | 9 | 6.11 |  | 54.99
15 | 异径管DN50×3，20# | 个 | 11 | 5.36 |  | 58.96
16 | 三通DN25×15，304 | 个 | 2.02 | 31.85 |  | 64.34
17 | 90°弯头DN15×3，304 | 个 | 10.1 | 7.22 |  | 72.92
18 | 无缝碳钢管20#φ18*3，20# | m | 12.93 | 5.77 |  | 74.61
19 | 碳钢对焊法兰DN65 | 片 | 6 | 16.61 |  | 99.66
20 | 带颈平焊法兰20#PN16,DN50(SO/RF) | 片 | 8 | 15.26 |  | 122.08
21 | 球阀碳钢QF11-16P DN15 PN1.6MPa | 个 | 12 | 12.79 |  | 153.48
22 | 90°弯头DN25×3，304 | 个 | 8.08 | 21.98 |  | 177.6
23 | 异径管DN50×25，304 | 个 | 2 | 91.4 |  | 182.8
24 | 水 | t | 53.03 | 3.98 |  | 211.04
25 | 环氧富锌底漆 | kg | 10.87 | 21.25 |  | 230.89
26 | 90°弯头DN40×3，304 | 个 | 4 | 60.95 |  | 243.8
27 | 三通DN50×40，304 | 个 | 2 | 132.53 |  | 265.06
28 | 环氧铁红车间底漆C53-1 | kg | 16.3 | 17.79 |  | 289.94
29 | 无缝碳钢管20#φ38*3，20# | m | 28.86 | 13.45 |  | 388.17
30 | 铝粉环氧防腐面漆 | kg | 21.95 | 28 |  | 614.66
31 | 90°弯头DN32×3，304 | 个 | 15.15 | 41.81 |  | 633.42
32 | 无缝碳钢管20#φ45*3，20# | m | 51.08 | 13.12 |  | 670.17
33 | 球阀Q41F-16，DN50 PN1.6MPa | 个 | 4 | 168 |  | 672
34 | 球阀Q41F-16C PN16DN50 | 个 | 3 | 230.18 |  | 690.54
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：工艺管道 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
35 | 酚醛调和漆 | kg | 70 | 12.69 |  | 888.3
36 | 球阀Q41F-16P，DN50 PN1.6MPa | 个 | 4 | 230.18 |  | 920.72
37 | 不锈钢平焊法兰DN50，304 | 片 | 8 | 122.59 |  | 980.72
38 | 环氧富锌底漆 | kg | 72 | 21.25 |  | 1530
39 | 环氧铁红车间底漆 | kg | 116 | 17.79 |  | 2063.64
40 | 铝粉环氧防腐面漆 | kg | 80 | 28 |  | 2240
41 | 不锈钢管φ18*3，304 | m | 97.59 | 23.54 |  | 2297.21
42 | 不锈钢管φ45*3，304 | m | 43.34 | 65.92 |  | 2857.27
43 | 不锈钢管φ32*3，304 | m | 78.14 | 45.51 |  | 3556.33
44 | 无缝碳钢管20#φ76*3，20# | m | 201.63 | 21.94 |  | 4423.76
45 | 无缝碳钢管20#φ57*3，20# | m | 286.39 | 16.9 |  | 4839.99
46 | 90°弯头DN50×3，304 | 个 | 58 | 91.4 |  | 5301.2
47 | 不锈钢管φ38*3，304 | m | 125.73 | 54.94 |  | 6907.39
48 | 不锈钢管φ57*3，304 | m | 359.55 | 84.76 |  | 30475.2
49 | 型钢综合 | kg | 10500 | 3.37 |  | 35385
50 | 铝皮0.5 | m2 | 2203.45 | 37.19 |  | 81946.38
51 | 岩棉毡75mm | m3 | 263.25 | 442.48 |  | 116481.71
| 小计 |  |  |  |  | 309203.86
| 合计 |  |  |  |  | 739264.57
第 5 页 共 5 页