## 封-2 招标控制价
封-2 | 建筑工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 809,676.57
|  | (大写): | 捌拾万玖仟陆佰柒拾陆元伍角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 24873.15
(大写): |  |  |  | 贰万肆仟捌佰柒拾叁元壹角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 603188.01
1.1 | 金属结构工程 | 178774.71
1.2 | 门窗工程 | 35070.03
1.3 | A楼地面工程 | 2359.15
1.4 | 墙、柱面装饰 | 279415.01
1.5 | 天棚工程 | 107569.11
2 | 措施项目费 | 47700.99
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24873.15
3 | 其他项目费 | 62818.8 |  | 2500
4 | 规费 | 21826.88 |  | －
5 | 税金 | 74141.89 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 809,676.57 |  | 2500
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5104.08
1 |  | 5104.08
2 | 施工组织措施项目 | 42596.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 24873.15
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1015.2
措施项目费合计=1+2 |  | 52805.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
金属结构工程
1 | 010603001001 | 实腹钢柱安装 | [项目特征] 1.柱类型:H型钢钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.运输距离:综合考虑 6.配件:含螺栓、螺母、垫圈等相关配件 7.安装高度：综合考虑 8.连接方式：综合考虑 9.供货方式：甲供 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 13.592 |  | 1011.76 | 13751.84
本页小计 | [7 empty] | 13751.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010604001001 | 钢梁安装 | [项目特征] 1.梁类型:H型钢钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.运输距离:综合考虑 6.配件:含螺栓、螺母、垫圈等相关配件 7.安装高度：综合考虑 8.连接方式：综合考虑 9.供货方式：甲供 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 31.434 |  | 986.37 | 31005.55
本页小计 | [7 empty] | 31005.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条安装 | [项目特征] 1.梁类型:檩条、拉条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.运输距离:综合考虑 6.配件:含螺栓、螺母、垫圈等相关配件 7.安装高度：综合考虑 8.连接方式：综合考虑 9.供货方式：甲供 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 10.629 |  | 1052.74 | 11189.57
4 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢结构刷油 2.油漆品种、刷漆遍数:刷环氧面漆2遍，涂刷厚度要求详设计图 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | t | 55.655 |  | 416.24 | 23165.84
本页小计 | [7 empty] | 34355.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2.防火等级要求:耐火极限要求达到3h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.做法:涂料下铺设钢丝网，满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 274.83 |  | 118.58 | 32589.34
6 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:钢平台、钢梁 2.防火等级要求:耐火极限要求达到1.5h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 809.11 |  | 46.93 | 37971.53
7 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | [项目特征] 1.喷刷防火涂料构件名称:钢檩条、拉条 2.防火等级要求:耐火极限要求达到0.5h 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求 4.做法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 708.05 |  | 23.83 | 16872.83
本页小计 | [7 empty] | 87433.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011503001001 | 金属栏杆 | [项目特征] 1.构件名称:防护栏杆、防撞栏杆 2.扶手材料:种类、规格:综合考虑 3.其他：符合规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 1.214 |  | 10072.66 | 12228.21
门窗工程
1 | 010802003002 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计图 2.门框、扇材质:钢制乙级防火门 3.其他:含防火铰链、闭门器、防火锁、防火密封条等，并满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1.92 |  | 506.82 | 973.09
2 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:成品套装门 4.其他说明:门框塞缝 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 16.16 |  | 423.88 | 6849.9
本页小计 | [7 empty] | 20051.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010803001001 | 金属卷帘门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:电动钢制卷帘门 4.其他说明:门框塞缝 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 8.1 |  | 225.8 | 1828.98
4 | 010803002001 | PVC快速卷帘门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M3024,3000*2400mm 2.门框或扇外围尺寸:满足设计及规范要求 3.门框、扇材质:PVC快速卷帘门 4.其他说明:参照08CJ17-KJM-3024，包含电机 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | 樘 | 3 |  | 8000 | 24000
5 | 080903022001 | 金属卷帘门电动装置 | [项目特征] 1.型号:综合考虑 2.性能:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.调试 | 套 | 1 |  | 1418.06 | 1418.06
| A | 楼地面工程
本页小计 | [7 empty] | 27247.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 3.材质:通体砖切割 5.基层:砖墙 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 145 |  | 16.27 | 2359.15
墙、柱面装饰
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.5厚1:0 3:2.5混合砂浆罩面磨光 2.7厚1:1:6 混合砂浆垫层找平 3.9厚1:1:6 混合砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1237.86 |  | 32.04 | 39661.03
本页小计 | [7 empty] | 42020.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨板材包覆钢柱 2.填充层:岩棉板 3.参国标07-905-1-P53、54 4.面层:9mm硅酸钙板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 422.42 |  | 292.96 | 123752.16
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1660.28 |  | 24.15 | 40095.76
本页小计 | [7 empty] | 163847.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011207001003 | 轻质隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:墙体龙骨C75系列(间距600mmn)，双面单层硅酸钙板8mmn，专用腻子勾缝。内填75厚防火岩棉，耐火极限>2.0小时 2.部位:用于新建墙体、参国标07J905-1-P11-墙12 3.面板:9厚纤维硅酸钙板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 335.95 |  | 144.74 | 48625.4
5 | 020906001002 | 轻质隔墙夹芯板 | [项目特征] 1.材料种类、规格、中距:75mm厚成品玻镁板岩棉夹芯板，耐火极限≥0.5小时 2.部位:隔墙 [工作内容] 1.材料调制 2.基层清理 3.基层铺钉 | m2 | 245.44 |  | 111.15 | 27280.66
天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 75906.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人龙骨，平级 3.面层铺贴:纤维增强硅酸盐板9mm 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.做法:参07J905-1-79 7.脚手架，登高车等技术措施由投标人自行考虑在单价中 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 1470.93 |  | 73.13 | 107569.11
本页小计 | [7 empty] | 107569.11
合 计 | [7 empty] | 603188.01

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 5104.08
| 二 | [6 empty] | 5104.08
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:6m 3.脚手架材质:钢管 4.工作内容:含脚手架安装、拆除及运输等 5.部位:装饰脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 850.68 |  | 6 | 5104.08
本页小计 | [7 empty] | 5104.08
合 计 | [7 empty] | 10208.16

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 7.9 | 16708.56
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.5 | 24873.15
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.48 | 1015.2
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 42596.91

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 60318.8 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 2500
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 25 |  | 明细详见 表-11-3
项
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 62818.8
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
| 暂列金额 | 项 | 60318.8
合 计 |  |  | 60318.8 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
| 拖布池 |  | 2500
合 计 |  |  | 25 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 21826.88
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 74141.89
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 66198.12
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7943.77
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 95968.77

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A
合计 |  | 1
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300020@1 | 装饰综合工 |  | 工日 | 34.1997 | 125 | 139 |  | 14 | 478.8
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 208.7568 | 125 | 132 |  | 7 | 1461.3
3 | 000300050@3 | 木工综合工 |  | 工日 | 506.245 | 125 | 132 |  | 7 | 3543.72
4 | 000300050@4 | 木工综合工 |  | 工日 | 76.6638 | 125 | 132 |  | 7 | 536.65
5 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 27.4174 | 120 | 126 |  | 6 | 164.5
6 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 97.0977 | 125 | 131 |  | 6 | 582.59
7 | 000300120@3 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 7.569 | 130 | 137 |  | 7 | 52.98
8 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 396.7391 | 125 | 132 |  | 7 | 2777.17
9 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 158.5828 | 120 | 126 |  | 6 | 951.5
10 | 000300160@2 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 33.6873 | 120 | 126 |  | 6 | 202.12
11 | 010000010@1 | 型钢 | Q355B | kg | 4241.0968 | 3.09 | 3.62 |  | 0.53 | 2247.78
12 | 010000120@9 | 焊接钢管 | D50 | t | 1.3111 | 2957.26 | 3539.82 |  | 582.56 | 763.79
13 | 030104300 | 六角螺栓综合 |  | kg | 56.3762 | 5.4 | 6.82 |  | 1.42 | 80.05
14 | 030134230 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 1679.75 | 0.22 | 0.43 |  | 0.21 | 352.75
15 | 031350820 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 192.9617 | 5.98 | 7.87 |  | 1.89 | 364.7
16 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 377.0961 | 3.68 | 3.62 |  | -0.06 | -22.63
17 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 588.372 | 4.06 | 3.62 |  | -0.44 | -258.88
18 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2371.8906 | 0.31 | 0.38 |  | 0.07 | 166.03
19 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 501.129 | 0.75 | 0.59 |  | -0.16 | -80.18
20 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.698 | 63.11 | 170 |  | 106.89 | 74.61
21 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.7842 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 159.18
22 | 070502000@5 | 通体砖 | 10厚 | m2 | 22.62 | 32.48 | 39.82 |  | 7.34 | 166.03
23 | 090100010@3 | 硅酸钙板 | 9mm | m2 | 1165.9328 | 9.4 | 16.45 |  | 7.05 | 8219.83
24 | 090100010@6 | 纤维增强硅酸盐板 | 9mm | m2 | 2009.1385 | 9.4 | 18.59 |  | 9.19 | 18463.98
25 | 092500350@3 | 波美岩棉夹芯板 |  | m2 | 260.1664 | 45 | 73.05 |  | 28.05 | 7297.67
26 | 100100240@2 | 轻钢龙骨 | 75×50×0.63 | m | 670.0859 | 9.83 | 6.47 |  | -3.36 | -2251.49
人材机价差表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 100100250 | 轻钢龙骨 | 75×40×0.63 | m | 357.3836 | 8.97 | 5.45 |  | -3.52 | -1257.99
28 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 1544.4765 | 15.38 | 12.96 |  | -2.42 | -3737.63
29 | 110100020 | 木质防火门(成品) |  | m2 | 15.8772 | 282.05 | 388.52 |  | 106.47 | 1690.45
30 | 110300300@2 | 乙级防火门 |  | m2 | 1.8624 | 452.99 | 460.18 |  | 7.19 | 13.39
31 | 112500750 | 镀锌钢板手动卷闸门 |  | m2 | 9.72 | 130 | 120.68 |  | -9.32 | -90.59
32 | 113700110 | 卷闸门电动装置 |  | 套 | 1 | 512.82 | 1000 |  | 487.18 | 487.18
33 | 130102100 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 75.4084 | 24.36 | 23.17 |  | -1.19 | -89.74
34 | 130105400@5 | 环氧面漆 | 综合 | kg | 351.7396 | 11.97 | 28.31 |  | 16.34 | 5747.43
35 | 130307800@2 | 内墙涂料 |  | kg | 612.8093 | 10.85 | 7.85 |  | -3 | -1838.43
36 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 0.655 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 0.73
37 | 130504240 | 薄型防火涂料 |  | kg | 4283.356 | 11.97 | 8.12 |  | -3.85 | -16490.92
38 | 130504250@1 | 厚型防火涂料 |  | kg | 4534.695 | 14.53 | 5.99 |  | -8.54 | -38726.3
39 | 142300600 | 滑石粉 |  | kg | 3320.56 | 0.3 | 0.68 |  | 0.38 | 1261.81
40 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 12.4561 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -62.9
41 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 135.1744 | 12.82 | 11.15 |  | -1.67 | -225.74
42 | 144104600 | 腻子胶 |  | kg | 332.056 | 1.28 | 1.3 |  | 0.02 | 6.64
43 | 144106820 | 聚合物粘结砂浆 |  | kg | 1545.37 | 1.28 | 1.77 |  | 0.49 | 757.23
44 | 150300010@6 | 岩棉板 |  | m3 | 50.6904 | 650 | 506.79 |  | -143.21 | -7259.37
45 | 151301520 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m3 | 17.1335 | 302.56 | 380.53 |  | 77.97 | 1335.9
46 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 1.8503 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.41
47 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 7.469 | 3.09 | 2.83 |  | -0.26 | -1.94
48 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 3.743 | 19.66 | 21.56 |  | 1.9 | 7.11
49 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 2.7817 | 5 | 7.32 |  | 2.32 | 6.45
50 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆 M10 |  | t | 48.6479 | 271.84 | 398.23 |  | 126.39 | 6148.61
51 | CY | 柴油 |  | kg | 461.0322 | 5.64 | 7.88 |  | 2.24 | 1032.71
52 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 14.5497 | 5.64 | 7.6 |  | 1.96 | 28.52
人材机价差表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
53 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 334.2613 | 0.7 | 0.94 |  | 0.24 | 80.22
54 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 36.6185 | 120 | 126 |  | 6 | 219.71
55 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0477 | 120 | 126 |  | 6 | 0.29
56 | JSRG@3 | 机上人工 |  | 工日 | 1.5266 | 120 | 133 |  | 13 | 19.85
| 合 计 | [8 empty] | -4443.17999999998

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | PVC快速卷帘门 | 3 | 樘 | 8000 | 24000
| 合 计 |  |  |  | 24000

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 装饰综合工 | 工日 | 34.2 | 139 |  | 4753.76
2 | 木工综合工 | 工日 | 208.76 | 132 |  | 27555.9
3 | 木工综合工 | 工日 | 506.25 | 132 |  | 66824.34
4 | 木工综合工 | 工日 | 76.66 | 132 |  | 10119.62
5 | 架子综合工 | 工日 | 27.42 | 126 |  | 3454.59
6 | 抹灰综合工 | 工日 | 97.1 | 131 |  | 12719.8
7 | 镶贴综合工 | 工日 | 7.57 | 137 |  | 1036.95
8 | 油漆综合工 | 工日 | 396.74 | 132 |  | 52369.56
9 | 金属制安综合工 | 工日 | 158.58 | 126 |  | 19981.43
10 | 金属制安综合工 | 工日 | 33.69 | 126 |  | 4244.6
| 小计 |  |  |  |  | 203060.55
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 15353.28 | 1 |  | 15353.28
2 | 其他材料费 | 元 | 47.44 | 1 |  | 47.44
3 | 型钢Q355B | kg | 4241.1 | 3.62 |  | 15352.77
4 | 焊接钢管D50 | t | 1.31 | 3539.82 |  | 4641.06
5 | 六角螺栓综合 | kg | 56.38 | 6.82 |  | 384.49
6 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 1679.75 | 0.43 |  | 722.29
7 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 192.96 | 7.87 |  | 1518.61
8 | 铁件综合 | kg | 377.1 | 3.62 |  | 1365.09
9 | 预埋铁件 | kg | 588.37 | 3.62 |  | 2129.91
10 | 水泥32.5R | kg | 2371.89 | 0.38 |  | 901.32
11 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 501.13 | 0.59 |  | 295.67
12 | 特细砂 | t | 0.7 | 170 |  | 118.66
13 | 木材锯材 | m3 | 0.78 | 1750 |  | 1372.35
14 | 通体砖10厚 | m2 | 22.62 | 39.82 |  | 900.73
15 | 硅酸钙板9mm | m2 | 1165.93 | 16.45 |  | 19179.59
16 | 纤维增强硅酸盐板9mm | m2 | 2009.14 | 18.59 |  | 37349.88
17 | 波美岩棉夹芯板 | m2 | 260.17 | 73.05 |  | 19005.16
18 | 轻钢龙骨75×50×0.63 | m | 670.09 | 6.47 |  | 4335.46
19 | 轻钢龙骨75×40×0.63 | m | 357.38 | 5.45 |  | 1947.74
20 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 1544.48 | 12.96 |  | 20016.42
21 | 木质防火门(成品) | m2 | 15.88 | 388.52 |  | 6168.61
22 | 乙级防火门 | m2 | 1.86 | 460.18 |  | 857.04
23 | 镀锌钢板手动卷闸门 | m2 | 9.72 | 120.68 |  | 1173.01
24 | 卷闸门电动装置 | 套 | 1 | 1000 |  | 1000
25 | 环氧富锌底漆 | kg | 75.41 | 23.17 |  | 1747.21
26 | 环氧面漆综合 | kg | 351.74 | 28.31 |  | 9957.75
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
27 | 内墙涂料 | kg | 612.81 | 7.85 |  | 4810.55
28 | 防锈漆 | kg | 0.66 | 13.94 |  | 9.13
29 | 薄型防火涂料 | kg | 4283.36 | 8.12 |  | 34780.85
30 | 厚型防火涂料 | kg | 4534.7 | 5.99 |  | 27162.82
31 | 滑石粉 | kg | 3320.56 | 0.68 |  | 2257.98
32 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 12.46 | 22.3 |  | 277.77
33 | 胶粘剂 | kg | 135.17 | 11.15 |  | 1507.19
34 | 腻子胶 | kg | 332.06 | 1.3 |  | 431.67
35 | 聚合物粘结砂浆 | kg | 1545.37 | 1.77 |  | 2735.3
36 | 岩棉板 | m3 | 50.69 | 506.79 |  | 25689.39
37 | 聚苯乙烯泡沫板 | m3 | 17.13 | 380.53 |  | 6519.81
38 | 水 | m3 | 0.9 | 4.42 |  | 3.99
39 | 电 | kW·h | 1.85 | 0.48 |  | 0.89
40 | 脚手架钢管 | kg | 7.47 | 2.83 |  | 21.14
41 | 竹脚手板 | m2 | 3.74 | 21.56 |  | 80.7
42 | 扣件 | 套 | 2.78 | 7.32 |  | 20.36
43 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 48.65 | 398.23 |  | 19373.05
| 小计 |  |  |  |  | 293524.13
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 1375.17 | 1 |  | 1375.17
2 | 其他机械费 | 元 | 2083.84 | 1 |  | 2083.84
3 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 11.96 | 1069.6 |  | 12795.84
4 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.38 | 1076.35 |  | 407.72
5 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.27 | 479.72 |  | 128.13
6 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.05 | 502.83 |  | 23.08
7 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 4.83 | 240.74 |  | 1162.22
8 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.09 | 39.75 |  | 3.38
9 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.09 | 49.55 |  | 4.21
10 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.09 | 23.52 |  | 2
11 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.22 | 48.43 |  | 10.58
12 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.15 | 58.56 |  | 8.61
13 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 14.45 | 85.07 |  | 1229.3
14 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 3.1 | 108.24 |  | 335.35
15 | 二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小 | 台班 | 7.72 | 128.14 |  | 989.11
16 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.32 | 18.74 |  | 5.91
17 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.17 | 32.14 |  | 5.46
18 | 安拆费及场外运费 | 元 | 429.55 | 1 |  | 429.55
19 | 柴油 | kg | 461.03 | 7.88 |  | 3632.93
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
20 | 柴油 | kg | 14.55 | 7.6 |  | 110.58
21 | 电 | kW·h | 1960.24 | 0.7 |  | 1372.17
22 | 电 | kW·h | 334.26 | 0.94 |  | 314.21
23 | 机上人工 | 工日 | 36.62 | 126 |  | 4613.93
24 | 机上人工 | 工日 | 0.05 | 126 |  | 6.01
25 | 机上人工 | 工日 | 1.53 | 133 |  | 203.04
26 | 检修费 | 元 | 1102.42 | 1 |  | 1102.42
27 | 其他费用 | 元 | 214.9 | 1 |  | 214.9
28 | 维护费 | 元 | 2438.15 | 1 |  | 2438.15
29 | 折旧费 | 元 | 2674.08 | 1 |  | 2674.08
| 小计 |  |  |  |  | 20570.98
四 | 主材
1 | PVC快速卷帘门 | 樘 | 3 | 8000 |  | 24000
| 小计 |  |  |  |  | 24000
| 合计 |  |  |  |  | 541155.66
第 3 页 共 3 页