## 报价
报价表
工程名称：研发中心管道试验检测改造工程 | [6 empty] | 1、除锈、刷漆要求2、明确玻璃钢格栅的尺寸3、灯具规格4、
序 号 | 承包工作内容 | 单 位 | 工程量 | 备注
一 | 1#试验区
2 | 增加2Ф600排气扇 | 个 | 2
3 | 增加敷设电线4mm2及套管Ф20（暗敷） | m | 45
4 | 增加敷设电线开槽 | m | 45
6 | 拆除桥架200*100 | m | 3
7 | 拆除砼板 | m3 | 0.48
8 | 拆除砼墙 | m3 | 0.6048
9 | 拆除白色墙面砖 | m2 | 4 |  |  | 尺寸需要重新核算，仅拆除台面和柜门关闭后的可见部分4㎡
10 | 铺贴台面贴人造石材厚度1.8cm,三方加边厚5cm | m2 | 1.344
11 | 铺贴灰色墙面砖（300*600） | m2 | 4.544 |  |  | 尺寸需要重新核算，仅贴除柜门关闭后的可见部分
12 | 配木柜门 | m | 2 | 高0.8m
13 | 拆除建渣弃渣,运距5km | m3 | 11 |  |  | 建渣11m³
14 | 拆除清洗池拆除砼 | m3 | 0.0688
15 | 拆除清洗池拆除白色墙面砖 | m2 | 1.16
16 | 清洗池铺贴灰色墙面砖（300*600） | m2 | 1.688
17 | 清洗池砌页岩砖厚120mm | m3 | 0.02365
18 | 新增排水管人工挖沟槽 | m³ | 5 |  |  | 这两项能否计入其它工单内？
19 | 安装PVCФ75排水管 | m | 5
20 | 拆除墙面涂料 | m2 | 260 |  |  | 3.2米高度总量260㎡
22 | 墙面刷腻子二遍 | m2 | 260 |  |  | 3.2米高度总量260㎡
23 | 墙面乳胶漆二遍 | m2 | 260 |  |  | 3.2米高度总量260㎡
24 | 建渣外运 | 项 | 1 |  | 拆除加预估其他建渣
二 | 2#试验区
1 | 增加钢结构天棚(长6.2m，宽3.8m) | t | 1.1155 | 做法：1、四周及纵向角钢75*5：理论重量5.818kg/m 2、纵横向槽钢20#:理论重量25.777kg/m
2 | 增加构造柱C30砼（断面240*300） | m3 | 1.6416
3 | 构造柱钢筋 | kg | 427.9712
4 | 构造柱模板（断面240*300） | m2 | 16.56
5 | 增加圈梁C30砼（断面240*300） | m3 | 1.3925
6 | 圈梁钢筋 | kg | 219.9087
7 | 圈梁模板（断面240*300） | m2 | 11.604
8 | 增加天棚照明灯盘（0.6*0.6m） | 盏 | 2
9 | 增加砌砖墙 | m3 | 4.6416
10 | 增加砌砖墙抹灰 | m2 | 38.68
11 | 拆除墙面涂料 | m2 | 2 | 高0.8m
12 | 墙面刷腻子二遍 | m2 | 112.172 |  |  | 尺寸不变，多计量部分用于室外区域粉刷
13 | 墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 112.172 |  |  | 尺寸不变，多计量部分用于室外区域粉刷
14 | 铺贴白色墙面砖（300*600） | m2 | 34.812
15 | 拆除0921木质门 | 樘 | 1
16 | 门洞加宽0.1m（剔打、抹灰） | 处 | 2
17 | 增加铝扣板吊顶（厚0.8mm） | m2 | 19.14
18 | 新增950*2100木质门 | 樘 | 1
19 | 拆除砼台板、墙体 | m3 | 0.6896
20 | 东侧墙面开孔（0.8*0.1m） | 个 | 1
21 | 东侧墙面开孔（0.3*0.1m） | 个 | 1
22 | 铺贴白色地面砖（800*800） | m2 | 19.14
23 | 拆除建渣弃渣,运距5km | m3 | 5.6896
24 | 人工挖沟槽 | m3 | 5
25 | 页岩砖砌水沟（0.3*0.4） | m | 1.2
26 | 页岩砖砌水沟C20砼沟底 | m3 | 0.74
27 | 排水沟侧壁、沟底抹灰 | m2 | 11
28 | 排水沟侧壁、沟底白色面砖 | m2 | 11
29 | 玻璃钢格栅盖板 | m2 | 4
30 | 增加插座空开箱4位 | 个 | 1
31 | 增加电线4mm2 | m | 45
32 | 增加漏电开关25A | 个 | 4
33 | 增加进门左侧自来水龙头Ф20 | 个 | 1
34 | 增加进门左侧纯净水龙头Ф20 | 个 | 1
35 | 增加pp-rФ25 | m | 15
36 | 增加24砖墙成品洗手池600（长）*500（宽）*720（高） | 个 | 1
37 | 建渣外运 | 项 | 1 |  | 拆除加预估其他建渣
三 | 3#试验区
1 | 增加钢结构天棚（长8.3m，宽6.3m） | t | 2.6554 | 做法：1、四周及纵向角钢75*5：理论重量5.818kg/m 2、纵横向槽钢20#:理论重量25.777kg/m
2 | 原墙体增加构造柱开洞 | m3 | 0.8208
3 | 原墙体增加构造柱C30砼（断面240*300） | m3 | 0.8208 |  | 配筋在备注下面一行
4 | 构造柱钢筋 | kg | 213.9856 | 主筋4Ф25，箍筋Ф8@150
5 | 构造柱模板（断面240*300） | m2 | 6.84
6 | 增加天棚照明灯盘（0.6*0.6m）220V,LED,48W | 盏 | 4
7 | 拆除墙面涂料 | m2 | 90.44 | 高0.8m |  | 3.2米高度总量90.44㎡
8 | 墙面刷腻子二遍 | m2 | 67.16 |  |  | 3.2米高度总量67.16㎡
9 | 墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 67.16 |  |  | 3.2米高度总量67.16㎡
10 | 铺贴白色墙面砖（300*600） | m2 | 26.1
11 | 拆除操作台砼 | m3 | 0.792
12 | 拆除水池砼 | m3 | 0.512
13 | 建渣外运 | 项 | 1 |  | 拆除加预估其他建渣
14 | 人工排水沟挖沟槽 | m3 | 10
15 | 页岩砖砌排水沟（0.3*0.4） | m | 2.4
16 | 页岩砖砌水沟C20砼沟底 | m3 | 1.48
17 | 排水沟侧壁、沟底抹灰 | m2 | 22
18 | 排水沟侧壁、沟底白色面砖 | m2 | 11
19 | 玻璃钢格栅盖板 | m2 | 8
20 | 拆除1750*2100木质门 | 樘 | 1
21 | 门洞加宽每边加宽0.2m,加高0.5m（剔打、抹灰） | 处 | 2
22 | 增加过梁（断面240*120mm） | m | 2.4
23 | 新增1750*2100木质门 | 樘 | 1
24 | 铺贴白色地面砖（800*800） | m2 | 51.46
25 | 拆排风扇 | 个 | 3
26 | 拆镀锌钢管水管Ф25 | m | 15
27 | 拆空开 | 个 | 1
28 | 拆配电箱 | 个 | 1
29 | 进门处埋设空开开槽 | m | 6
30 | 进门处埋设开关线2.5mm2 | m | 42
31 | 空开盒及面板86型 | 个 | 1
32 | 进门处埋设开关开槽 | m | 4
33 | 增加电缆ZR-YJV-0.6/1KV3*70+2*35mm2 | m | 58 |  |  | 改为3*70+*35 数量58米
34 | 增加电缆ZR-YJV-0.6/1KV3*25+2*16mm2 | m | 112 |  |  | 走向有变，重新核算可节约30-40米
35 | 增加电缆ZR-YJV-0.6/1KV3*25+2*6mm2 | m | 70 |  |  | 走向有变，重新核算
36 | 增加PP-R水管Ф25 | m | 12
37 | 配电柜基础砌M5水泥砂浆页岩砖 | m3 | 0.288
38 | 配电柜基础贴面砖（600*600） | m2 | 1.8
39 | 低压配电柜1800*800*400\380 | 个 | 1
40 | 增加空开25A | 个 | 1
41 | 增加电线4mm2 | m | 32
42 | 开槽 | m | 3
43 | 桥架200*100 | m | 48
44 | 电缆疲劳环境保护管PVCФ75 | m | 45
45 | 增加铝扣板吊顶(厚度0.8mm) | m2 | 52.29