项目名称：智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务

询比价项目编号：SGK-B-2025-3

询比价文件

比选人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二五年一月

编制：        审核：       审批：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

- 询比价项目编号： SGK-B-2025-3

- 项目名称：智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务

- 询比价内容：

工程质量检测和监测服务：拟对原F03线厂房进行改造，用于智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台使用。总改造建筑面积约为11372.78㎡；厂房内新建钢结构8吨吊车区、钢平台、液压机厂房及结构加固；配套电气、暖通、工艺管道及给排水专业工程。具体详见询价人提供本工程的施工图纸、图说以及工程量清单所明确的全部工程内容。本项目建筑安装费1248万元，其中建筑安装费招标控制价1050万元、钢结构构件制作费198万元。

工程质量检测对智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目施工图及规范要求的工程质量检测项目进行工程质量检测包含但不限于本工程施工图、设计变更等工程内容根据现行相关规范要求的所有检测项目（含钢结构构件厂家制造检测），检测数量及频率不低于国家、行业或地方验收规范，检测工作须严格按照规范开展检测工作，并提交符合规范要求的检测报告。乙方应负责本项目范围内的所有检测项目，若相关项目检测内容超出乙方资质范围，乙方须另行委托具备相应检测资质的其他检测单位进行检测，并出具检测报告。检测服务符合行业规范和要求，服务成果满足管理部门的后续使用。

结构监测对智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目加固工程安进行监测（结构监测图号20243566-5-01-D-JG-01），工作包括提供按照规范编制监测方案，完成施工至项目验收合格阶段的监测工作（不含后续使用过程沉降观测）。

服务时间：合同签订后直至该项目工程质量检测和监测服务工作完成。单项检测和监测工作完成后，在10个工作日内提交检测报告。

服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口。

四、报价人资格：

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）需要的资质

省级(含直辖市或自治区)及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测类别须同时包含①见证取样检测②地基基础工程检测③主体结构工程现场检测④钢结构工程检测）。承诺如部分检测项目、监测项目（建、构筑物监测）未在资质范围内，由报价方委托有资质的检测机构检测、监测，费用由报价方代为支付）。

省级(含直辖市或自治区)及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA)；

（3）近三年（ 2022年1月至报价文件递交截止之日，以合同签订时间为准）至少承担过1个单项合同金额10万元及以上的  工程质量检测 业绩。（提供合同复印件，加盖单位公章）。

五、报价文件要求：

报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，最高限价为10万元，一次性报价且为最终报价，所有报价均含6%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

七、付款方式：

本工程中标人进场后，询比价人不预付检测、监测费用。第一次支付：开工报告载明的开工日期起20个工作日内甲方向乙方支付合同金额20％的检测预付款。第二次支付：开工报告载明的开工日期起60个工作日后甲方向乙方支付合同金额40％的检测款项。第三次支付：该项目竣工验收合格并出具完成所有检测、监测报告并完成合同结算后，支付至合同结算金额的100%。甲方以银行转账或银行承兑汇票的方式向乙方支付检测款，付款前甲方须收到乙方开具对应付款金额的增值税专用发票（6%），否则甲方不予支付相关费用。

付款方式为银行承兑汇票。

八、询比价公告时间

本次询比价公告开始时间2025年1月20日，公告结束时间2025年1月23日。

取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人：  刘刚   联系电话：   13372772506

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：68548669

十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2025年1月24日上午11时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。报价文件需提供储存于U盘的扫描文件。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的谈判文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

附件：智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程量清单.pdf

智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目（F03招标版本）图纸

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年 1月 21 日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日

报价函

（询价人名称）：

1．我方已仔细研究了智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务比选文件的全部内容，按合同约定实施和完成本项目工程质量检测和监测工作。报价如下表：

| 序号 | 工程名称 | 包干含税总价（元）增值税率6% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务 |  | 报价人根据施工图，结合施工规范工程质量检测和监测规范自主报价。包干完成图示内容范围内的工程检测和监测服务。 |

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销报价竞选文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工作。

4．我方在此声明，所递交的报价竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5． 	（其他补充说明）。

报价人：                　　　　　     （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

建设工程检测委托合同

委托方（以下简称甲方）：重庆国际复合材料股份有限公司

服务方（以下简称乙方）：

项    目    名    称：智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务

年   月     日

甲方委托乙方对其承担的 智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务 工程进行检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

- 工程概况

1、 工程名称： 智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目工程质量检测和监测服务

2、工程地址：  重庆市大渡口区建桥工业园B区重庆国际复合材料股份有限公司

3、工程立项批准文号：

4、建设单位：  重庆国际复合材料股份有限公司

5、建设单位项目负责人：

6、送样人：  施工单位负责人   联系电话：     /

7、检测范围：

对原F03线厂房进行改造，用于智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台使用。主要建设内容为厂房改造，总改造建筑面积约为11372.78㎡；厂房内新建钢结构8吨吊车区、钢平台、液压机厂房及结构加固；配套电气、暖通、工艺管道及给排水专业工程。具体详见询价人提供本工程的施工图纸、图说以及工程量清单所明确的全部工程内容。本项目建筑安装费1248万元，其中建筑安装费招标控制价1050万元、钢结构构件制作费198万元。

工程质量检测对智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目施工图及规范要求的工程质量检测项目进行工程质量检测包含但不限于本工程施工图、设计变更等工程内容根据现行相关规范要求的所有检测项目（含钢结构构件厂家制造检测），检测数量及频率不低于国家、行业或地方验收规范，检测工作须严格按照规范开展检测工作，并提交符合规范要求的检测报告。乙方应负责本项目范围内的所有检测项目，若相关项目检测内容超出乙方资质范围，乙方须另行委托具备相应检测资质的其他检测单位进行检测，并出具检测报告。检测服务符合行业规范和要求，服务成果满足管理部门的后续使用。

结构监测对智能网联汽车用高性能纤维及复合材料开发中试平台项目加固工程安进行监测（结构监测图号20243566-5-01-D-JG-01），工作包括提供按照规范编制监测方案，完成施工至项目验收合格阶段的监测工作（不含后续使用过程沉降观测）。

8、合同金额：人民币（大写）        （￥       元），此价格为含税价，增值税税率为6%。合同形式为总价合同。包括（但不限于）完成合同范围内检测项目的全部费用，包括该工程检测的成本、技术工作费、利润、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、管理费、保险、招标代理费、工程建设招标投标交易服务费、和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、工伤保险费、差旅费、资料费、档案数字化费用、政策性文件规定费用等一切可预见和不可预见费用，并根据本工程项目进展情况，结合相关标准和规定自行安排检测工作（包括人员、设备进出场等），满足工程进度需要；所有进出场费均由乙方自行测算，费用纳入合同金额中，结算时甲方将不再另行支付。

- 付款方式

款方式为银行承兑汇票，第一次支付：开工报告载明的开工日期起20个工作日内甲方向乙方支付合同金额20％的检测预付款。第二次支付：开工报告载明的开工日期起60个工作日后甲方向乙方支付合同金额40％的检测款项。第三次支付：该项目竣工验收合格并出具完成所有检测、监测报告并完成合同结算后，支付至合同结算金额的100%。甲方以银行转账或银行承兑汇票的方式向乙方支付检测款，付款前甲方须收到乙方开具对应付款金额的增值税专用发票（6%），否则甲方不予支付相关费用。

三、相关权利和义务

甲方义务：

1、甲方应督促施工单位填写详细的委托检测单，如实提供相应的检测原材料，并保证所提供原材料的真实性。委托检测前，甲方应将委托见证单位和见证人员以书面形式通知乙方，见证人员发生变更时,甲方应及时书面形式告知乙方。

2、保证样品取样、数量、规格、检测参数、批次按有关标准、规范执行；负责与监理、质监站等单位之间的工作协调。

3、安装工程每次检测，甲方应提前认真填写好《检测委托单》 给乙方，明确检测项目和相关要求以及信息，并经见证人员和委托人员当场签字确认（见证人员未确定时仅需甲方负责人签字即可）。如果没有相关人员签字，乙方对此检测委托单内的内容不予检测，并将信息及时反馈回甲方设备工程部相关领导。甲方委托乙方进行试验检测，任何部门不得以任何借口干预其检测工作的公正性和准确性。

4、现场检测须提前72小时通知乙方，乙方到现场检测时，甲方应做好现场准备并达到乙方要求，同时甲方指定1-2名联系人员，协助乙方检测。按乙方试验人员的测试要求，甲方负责提供水源、电源接口及其施工水电费用。

5、根据付款条件支付相应检测费用。

甲方权利：

- 对在建工程的委托检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

- 从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

乙方义务：

- 严格按现行的国家和行业标准、规范对甲方委托检测的项目及甲方提供的检测依据进行严格检测，检测工作符合国家、重庆市相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准，并对甲方的技术进行保密。

- 合同签订后7个工作日内将检测方案交与甲方审核。

- 派往本项目的项目负责人须为竞标人本单位在职职工，并应具备工程类高级及以上职称及检测类岗位证书。

- 依照合同约定接受甲方委托，按承诺的完成时间提交检测报告。

- 严格执行见证取样送检制度、密码管理制度和不合格上报制度。

- 对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，杜绝虚假报告，如因乙方提供的检查报告真实性有误，对甲方造成的损失均由乙方承担，并支付甲方此检测项费用30%的违约金。

- 乙方必须提供6％的增值税专用发票，如提供虚假发票，一经发现乙方须支付甲方发票额20%的违约金，并停止支付全部款项。

- 乙方人员知晓并承诺遵守甲方规章制度、安全注意事项及相关防疫要求，乙方人员在甲方处的人身财产安全由其自行负责。

乙方权利：

根据相应服务内容收取检测费用。

四、检测标准

- 甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

- 甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

- 各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。

五、承包人应按以下信息向发包人开具增值税专用发票

单位名称： 重庆国际复合材料股份有限公司

纳税人识别号：915001046219007657

单位地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系电话：023-68157845

开户行：中国建设银行重庆市分行营业部

账号：50001333600050012972

六、补充条款：因履行本合同发生的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提出起诉。

七、 本协议一式 伍 份，甲方 叁 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：  (公章)                        乙方：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

廉洁协议

发包人（全称）：重庆国际复合材料股份有限公司

承包人（全称）：

为促进发包人及承包人廉洁高效合作，促使发包人及承包人工作人员廉洁从业，不断推动廉洁建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉洁规定，经发包人及承包人协商一致，自愿签订以下廉洁协议。

- 第一条：发包人及承包人的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及廉洁建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全企业廉洁建设各项制度，开展廉洁建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定和本协议约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉洁协议内容也应做相应调整，并履行有关手续。

- 第二条：发包人在廉洁建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟承包人从事不属于承包人义务的工作。

（二）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、佣金、回扣、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）发包人及其工作人员不得在承包人报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（四）发包人工作人员不得参加承包人提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）发包人及其工作人员不得要求承包人为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 第三条：承包人在廉洁建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼金、佣金、回扣、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）承包人及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害发包人利益。

（六）不得有其他违反法律法规行为。

- 第四条：违约责任

（一）承包人违反本《廉洁协议》规定义务的，须向发包人承担经济合同总额3%的经济违约责任。

（二）承包人发生多次违反廉洁协议约定内容，发包人有权将承包人列入黑名单，禁止3-5年内进入发包人作业市场；给发包人造成经济损失、社会影响较大的，发包人有权终止履行经济合同。

（三）发包人若违反本《廉洁协议》有关规定的，对违法违纪人员，由发包人主管部门依据有关规定查处。

- 第五条：检查方式

本协议的履约情况由发包人及承包人共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

- 第六条：本协议有效期同经济合同期限。

第七条：本协议为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，发包人及承包人签署后生效。

- 第八条：发包人及承包人提供真实有效的举报联系方式。

承包人向发包人举报的联系方式：

邮寄地址：重庆国际复合材料有限公司纪委办，邮编：400082；

举报电话：023-68157555；举报邮箱：cqbxjw@cpicfiber.com

发包人向承包人举报的联系方式：

邮寄地址：                                       邮编：

举报电话：                                       举报邮箱：

发包人： （盖章）                   承包人：（盖章）

法 定 代 表 人  ：                   法 定 代 表 人：

（或授权代理人）签字：              （或授权代理人）签字：

单位地址：                           单位地址：

联系电话：                           联系电话：